موضوع: گزارش تکمیلی در خصوص ادامه عملیات اجرایی علی‌رغم گزارش مغایرت قبلی

ریاست محترم شهرداری / مرجع صدور پروانه ساختمانی

با سلام

احتراماً پیرو گزارش شماره .......... مورخ .......... مبنی بر اجرای فونداسیون مغایر با نقشه‌های مصوب، در بازدید مورخ .......... مشاهده گردید عملیات اجرایی پروژه پس از تنظیم گزارش مذکور ادامه یافته و بخش‌هایی از سازه اجرا شده است.

در بازدید حاضر علاوه بر مغایرت‌های اعلام‌شده در گزارش قبلی، در بررسی اجزای سازه‌ای اجراشده، مغایرت‌هایی از حیث عدم اجرای کامل سنجاقی در بخشی از تیرهای طبقه اول مشاهده گردید.

نظر به اینکه مغایرت‌های اعلام‌شده در گزارش قبلی تاکنون مرتفع نگردیده و عملیات اجرایی ادامه یافته است، مراتب جهت بررسی و اقدام قانونی مقتضی به آن مرجع اعلام می‌شود.

با توجه به اینکه مغایرت‌های مشاهده‌شده می‌تواند مستلزم بررسی از حیث الزامات فنی و ایمنی باشد، خواهشمند است موضوع در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت تشخیص مخاطرات ایمنی از سوی مرجع ذی‌صلاح انجام اقدامات ضروری صرفاً در حد ایمن‌سازی کارگاه و رفع خطرات احتمالی بلامانع بوده و ادامه سایر عملیات اجرایی منوط به تصمیم آن مرجع خواهد بود.

این گزارش صرفاً بر اساس مشاهدات اینجانب در زمان بازدید تنظیم گردیده است.
